Медицинская физика                                                                    Лечебный факультет

1 курс

2 семестр

Лекция №

«Рентгеновское излучение»

Составила:  Дигурова И.В.

2004 г.

РЕНГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

ЕГО ОСОБЕННОСТИ, СВОЙСТВА.

СПОСОБ ОБЛУЧЕНИЯ.

R ТРУБКА.

R излучение – коротковолновое электромагнитное  излучение.

-2              -5

λ от 10  до 10 открыт Рентгеном в 1895г.

Свойства R излучения:

- Отражение поглощение рассеяние

- В окружающей среде распространяется прямолинейно

- Не откланяемся электричеством магнитными полями

- Не видим для глаза

- Лучи обладают большой энергией

- Обладает большой проникающей способностью

- Интенсивность R излучения снижается обратно пропорционально квадрату рассеяния

- Оказывает значительное химическое и биологическое действие, обусловленное, ионизирующим действием.

Проникающая способность:

- Многие R лучи возникают в труппке при напряжении от 10 до 40 кВ, глубоко в ткани не проникает, используется для лечения заболеваний кожи.

- R лучи средней мощности возникают при напряжении от 40 до 100 кВ, используются в диагностик.

- Самые мощные R лучи возникают при напряжении более 100 кВ, используются в R – терапии злокачественных опухолей.

Способ обнаружения R излучения, основаны на физических свойствах R излучения.

  - Люминисцентный основан на том, что R лучи люминисцируются при, просвечивании.

  - Ионизационный основан на ионизации воздуха R лучами, применяется для определения дозы R излучения.

  - Фотографический – в основе лежит образование на фотопленке скрытых центров изображения под усилением R лучей. Эти центры после проявления и фиксации превращаются в черные зерна металлического ядра которые и формируют R граммы, используются  для контроля от облучения.

  - Биологический способ состоит в выявлении реакций R лучей на коже человека.

R лучи можно получить при помощи R трубки. В медицине способом получения R лучей, является торможение быстродвижущихся электронов в материальной среде. При понижении скорости электроны вызывают электромагнитное излучение, оно более жесткое, чем скорость электрона.

R трубка – двухэлектродный воздушный цилиндр для получения R лучей.

- 6        - 7

Давление внутри трубки 10 – 10  мм. р. ст. Напряжение между катодом и анодом высокое. Катод представляет собой вольфрамовую спираль, источник электронов за счет термоэлектричества, t = 2000 градусов. Это ниже чем температура плавления вольфрама. Под усиление электрического  поля электроны движутся к аноду с ускорением, их скорость и E увеличиваются.

Анод изготовлен в виде медного стержня торец которого расположен под углом 45 градусов. В сторону запрессована пластинка из W отполированная до зеркального блеска.

Анод с теплопроводным и с водным охлаждением.

Виды R трубок.

- По назначению:

а) для  R диагностики

б) для  R терапии

в) для флюрографии

- По мощности

а) не > 250 Вт для зубных аппаратов

б) средней мощности до 5000 Вт – диагностика

в) высокой мощности – для лечения

Виды R излучения.

Тормозное излечение возникает при торможении электрона в электронном поле атомов вещества. При торможении электронной скорость понижается, изменяющееся магнитное поле порождает вихревые электронные поля  возникают электромагнитные излучения. Доля кинетической  энергии электрона идущая на R излучения и на нагревание различна по этому R излучение имеет аналогичный спектр.

Особенности тормозного излучения.

- Со стороны коротких длин волн спектр резко обрывается, изменяя  направление можно регулировать жёсткость излучения.

- С повышением направления спектр смещается в сторону короткой длины волны.

- При измерении температуры накала катода, спектр составляющий R излучения не изменяется.

- Поток энергии тормозит излучения пропорционально квадрату направления … катодом и анодом, силе тока в трубке , и порядковому номеру вещества.

2

Ф=KZIU

-9    BI

K=10   *A*B

Характеристическое R излучение возникает при изменении энергетических состояний в атомах вещества анода R трубки. Из-за их перехода из воздушного в не воздушное состояние при достаточно сильном в нём  воздействии электрон из внутренней оболочки удаляются за пределы атома.И на место такого ℮ переходит ℮ с более высокого энергетического уровня. При этом излучается фотон с энергией hv.

hv=Eз-E1

спектр линейчатый

Линейчатый спектр на фоне тормозного излучения является смешанным.

Особенности излучения.

- Возникает при определенном напряжении в трубке.

- Существует только вместе с тормозным.

- С ↑ порядкого N элемента спектр сдвигается в сторону короткой длины волны.

Закон Мозли.

√v=√A*(Z-B)                              Z-порядковый номер.

A и B-константы.

Корень квадратный из частоты излучения R это линейная функция порядкового номера элемента.

Взаимодействие R излучения с веществом.

R лучи вещества поглощаются и рассейваются при этом происходят различные процесс, которые определяются соотнощением энергии R фотонов (hv) и работой ионозации (Ai), идущей на удаление внутренней E за пределы вещества.

- Когерентное рассейвание.

У фотонов при взаимодействии с электронами меняется только направление движения. Когерентное рассейвание на биологические объекты не влияет но при защите от излучения учитывается.

hv‹Ai

- Фотоэффект.

а) Фотон поглощающийся веществом. ℮ отрываются от атома преобретают Eкин.

Eкин.=hv-Ai

Если Eкин возростает то она тратится на ионизацию соседних атомов.

б) ℮ поглощает фотон R излучение, переходит на более высокий энергетический уровень и возникает R-моминизация .Фотоэффект происходит на внутренней оболочке атомов с высокими порядковыми номерами (Z).

При фотоэффекте  hv>=Ai

- Некогерентное рассейвание.

hv>>Ai

При действии R излучения на вещество ℮ отрывается от атома и преобретает Eкин. Eфотона понижается и образовавщееся излучение называется вторичным.

Механизмы взаимодействия R излучения.

- Применение R  излучения в медицине.

а) применение в диагностике

-R-скопия находится между R трубкой и экраном при прохождении R лучей через тело от поглощающегося разными тканями неодинакого, по этому одни участки экрана более светлые, а другие более тёмные – позитивное изображение.

-R-графика- экран замещающегося на фотоплёнку большого размера, которое находится в специальном кассете под действием R лучей получается негативное изображение.

-ФЛГ-разновидность R графики.Съемка на специальную пленку малого формата. Используется для массового обследования населения.

б) применение для лечения

Используется ионезирующие и бактерицидное свойство R лучей при прохождении из ткани R лучи производят ионизацию молекул.

в) Ренгеноструктурный анализ- исследование вторичной структуры с помощью R лучей. При этом получают R граммы по ним о строении вещества.